1. számú melléklet

**A MAGÁZ KFT területén karbantartandó gázfogadó típusok**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sámsonháza térsége** | 11 db |  |  |
| Lucfalva | KBM-38-5D-297 | K200 | Évente |
| Alsótold | KBM-38-3D-194 | K200 | Évente |
| Kutasó | KBM-38-3D-194 | K200 | Évente |
| Nagybárkány | KBM-38-5D-294 | K200 | Évente |
| Sámsonháza | KBM-38-3D-194 | K200 | Évente |
| Márkháza | KBM-38-3D-194 | K200 | Évente |
| Garáb | KBM-38-3D-194 | K200 | Évente |
| Felsőtold | KBM-38-3D-194 | K200 | Évente |
| Cserhátszentiván | KBM-38-3D-194 | K200 | Évente |
| Mátraverebély | KBM-1-6D-393 | KS-2-17/26D | Évente |
| Mátraszőlős | KBM-1-2D-393 | KS-2-17D | Évente |
|  |  |  |  |
| Helyszín | Szekrény típusa | Beépített szabályozó | Karbantartási ciklus |
| **Kiskungáz térség** | 12 db |  |  |
| Dunavarsány Viola u | SZN80 | Norval 80 | 2 évente |
| Dunavarsány Sport | SZD160/GMT80 | Dival 160 | 2 évente |
| Dunavarsány Lakópark | RN502/MT100 | Norval 50 | 2 évente |
| Dunavarsány Erőspuszta | RD501K | Dival 50 | Évente |
| Taksony | SZN80/GMT150 | Norval 80 | 2 évente |
| Kiskunlacháza | SZN80/GMT150 | Norval 80 | 2 évente |
| Áporka | RD160/GMT80 | Dival 160 | 2 évente |
| Áporka 2 | KBM-1 | KS-2-12 | Évente |
| Majosháza | SZD160/GMT80 | Dival 160 | 2 évente |
| Délegyháza | SZD250 | Dival 250 | 2 évente |
| Bugyi | RN802/MT150 | Norval 80 | 2 évente |
| Felsőbabád | RD160/GMT50 | Dival 160 | 2 évente |
|  |  |  |  |
| **Szada-Mogyoród** | 4 db |  |  |
| Mogyoród | RN80/MT150 | Norval 80 | 2 évente |
| Szada | RN65/MT150 | Norval 65 | 2 évente |
| Szent Jakab park | KS-2-17 egy ág | KS-2-17 | Évente |
| Mogyoród Bolnoka | KS-2-12 egy ág | KS-2-12 | Évente |
|  |  |  |  |

1. számú melléklet

**ÁRLAP**

A Magáz Magyar Gázszolgáltató Kft. szolgáltatási területéhez tartozó gázfogadó berendezések karbantartására vonatkozóan, a szerződött időszakban végzendő munkákhoz.

A megadott egységárak minden esetben nettó összegként, Forintban értendők.

* 1. Éves karbantartás munkadíja: ……………Ft/berendezés
* 2. Karbantartás anyagköltsége.

A beépítésre kerülő anyagok anyagköltségét Vállalkozó a Megrendelővel előzetesen ismerteti. A beépítés megtörténtét és a mennyiséget Vállalkozó a Megrendelővel ellen jegyezteti. Ennek alapján összeállított vállalkozói számlát Megrendelő kiegyenlíti. (2. sz. mellékletben kérjük részletesen megadni az egyes kiemelten fontos alkatrész jelenleg érvényes listaárát.)

3. Kiszállási Költség.

Vállalkozó, a berendezések éves karbantartása alkalmával …………Ft berendezésenkénti költségátalányt számít fel.

* 4. Esetenkénti nem tervezett (1.2.pont) beavatkozási igény esetén a díj ( áfa nélkül).

Kiszállási költség : ………………..-Ft/km

Munkadíj : ………………..-Ft/óra

Időtartam

A 2.5 pontban rögzítetteket is figyelembe véve a szerződést a szerződő felek határozatlan időtartamra kötik.

Megszüntetés esetén a felmondási időtartam mindkét fél részére 3 hónap.

A karbantartási költségek 2024.11.01-ig érvbényesek.

A karbantartás keretét meghaladó munkák pl:

- Gázmérők, korrektorok, regisztráló műszerek időszakos hitelesítése, karbantartása

- A berendezés teljes korrózióvédelmi célú átfestése.

- Fogyasztási igény változás felmerülése esetén a berendezés átalakítása, szintén a Vállalkozó kivitelezési tevékenységi körébe tartozik. Azokat egyedi megrendelés alapján külön szerződés keretében elvégzi.

Egységáras tipizált munkák, komplett kivitelezése esetén

(kiszállási költséggel együtt)

Az árlaphoz csatolni kell a nyomásszabályozó állomás típusa szerinti kiemelten fontos alkatrészek aktuális listaárát.

1. számú melléklet

**Ajánlattevő meglévő telephelyének (telephelyeinek) adatai**

1. számú melléklet

**Ajánlattevő alkalmazásában lévő szakirányú végzettséggel rendelkezők jegyzéke**

1. számú melléklet

**Ajánlattevő és alvállalkozók alapvető eszközei és gépi berendezései**

1. számú melléklet

**Ajánlattevő által végzett referenciamunkák jegyzéke**

1. számú melléklet

**Ajánlattevő alvállalkozói által végzett referenciamunka jegyzéke**

1. számú melléklet

**Alvállalkozói bejelentés, Alvállalkozói nyilatkozat**

1. számú melléklet

**TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT**

A …………………………. ………………..(Nyilatkozattevő) ezennel kijelenti, hogy a jelen eljárással összefüggésben a Magáz Magyar Gázszolgáltató Kft. (Magáz Kft.) és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen formában és módon tudomására jutott adat, tény, információ, így különösen a technológiájával és az üzleti vagy piaci működésével, terveivel kapcsolatos technikai vagy üzleti jellegű információ, adat, irat és know-how, bizalmas információnak, üzleti titoknak minősül.

Nyilatkozattevő tudomásul veszi és vállalja, hogy köteles a bizalmas információt titokban tartani, azt bizalmasan kezelni, továbbá azt nem hozhatja forgalomba vagy nyilvánosságra, illetve harmadik személynek nem adhatja ki, nem teheti hozzáférhetővé semmilyen formában a Magáz Kft. előzetes, írásbeli engedélye nélkül.

A jelen nyilatkozatból fakadó titoktartásra vonatkozó kötelezettség nem terjed ki az alábbi információkra:

* amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben a nyilatkozattevő hibáján kívül válnak nyilvánossá; vagy
* amelyek bizonyíthatóan már a jelen nyilatkozat aláírását megelőzően is ismertek voltak a nyilatkozattevő számára; vagy
* melyek olyan harmadik fél által jutottak a nyilatkozattevő tudomására, akit, vagy amelyet nem köt titkossági megállapodás a Magáz Kft. felé; vagy
* amelyek nyilvánosságra hozatalát jogszabály teszi kötelezővé.

Nyilatkozattevő a fenti kötelezettségvállalásának megszegésével a Magáz Kft.-nek okozott kárért felelősséggel tartozik.

A titoktartásra vonatkozó, a fentiekben leírt kötelezettségvállalás a nyilatkozat aláírástól számított három (3) év elteltével szűnik meg az érintett adatok tekintetében.

Hely, idő …………………………

……………………………………………………

(cégképviselő)

1. számú melléklet

**Nyilatkozat + pénzügyi alkalmasság**